Ophthalmoskop

Gebrauchsanweisung

Ophthalmoskope

User‘s Manual

Ophtalmoscope

Mode d’emploi

Oftalmoscopio

Istruzioni per l‘uso

Oftalmoscopio

Instrucciones de empleo

Oftálmoscópio

Manual de operação

Офтальмоскоп

EUROLIGHT® E36

PICCOLIGHT® E56

Руководство по применению

EUROLIGHT® E36	PICCOLIGHT® E56

C- Baby 1,5 V

KaWe

Ladebatterie chargeable

battery

Accu rechargeable

Batteria ricaricabile

Pila recargable Pilha recarregável

Ladebatterie chargeable battery

аккумулятор

AA-Mignon 1,5 V

EUROLIGHT® E36

1

EIN- / AUS-

Lichtregler

ON / OFF

light regulator

Régulateur de lumière ON / OFF

Regolatore intensità di luce ON / OFF

Regulador de luz ON / OFF

Regulador de luz LIG / DESLIG

Двухпозиционный регулятор света

PICCOLIGHT® E56

EIN- / AUS-

Lichtschalter

ON / OFF

light switch

Commutateur d‘éclairage ON / OFF

Interruttore  di luce ON / OFF

Conmutador de encendido   ON / OFF

Interruptor de luz LIG / DESLIG

Двухпозиционный выключатель света

3

EUROLIGHT® E36, PICCOLIGHT® E56

Blende einstellen Adjust diaphragm Régler le diaphragme Regolazione diaframma Ajustar la diafragma Ajuste do diafragma Выбор апертур

| EU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spaltblende | großer Kreis | kleiner Kreis | Halbkreis | Rotfrei / Grün | Fixierhilfe |
|  | Slit diaphragm | Big circle | Small circle | Semi-circle | Red-free / green | Fixing agent |
|  | Diaphragme à fente | Grand cercle | Petit cercle | Demi-cercle | Exempt de rouge / vert | Aide de ﬁxation |
|  | Diaframma a fessura | Luce grande | Luce piccola | Mezza luce | Assorbente il rosso / verde | Disco di ﬁssazione |
|  | Diafragma de hendidura | Círculo grande | Círculo pequeño | Semicírculo | Verde carente de rojo | Ayuda de ﬁjación |
|  | Diafragma de fenda | Círculo grande | Círculo pequeno | Semi-círculo | Isento de vermelho / Verde | Elemento auxiliar de ﬁxação |
|  | Щель | Большой круг | Малый круг | Полукруг | Бескрасный/ зеленый | Точка фиксации |

| USA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spaltblende | großer Kreis | kleiner Kreis | Kobaltblau | Rotfrei / Grün | Fixierhilfe |
|  | Slit diaphragm | Big circle | Small circle | Cobalt Blue | Red-free / green | Fixing agent |
|  | Diaphragme à fente | Grand cercle | Petit cercle | Bleu de cobalt | Exempt de rouge / vert | Aide de ﬁxation |
|  | Diaframma a fessura | Luce grande | Luce piccola | Blu di cobalto | Assorbente il rosso / verde | Disco di ﬁssazione |
|  | Diafragma de hendidura | Círculo grande | Círculo pequeño | Azul de cobalto | Verde carente de rojo | Ayuda de ﬁjación |
|  | Diafragma de fenda | Círculo grande | Círculo pequeno | Azul de cobalto | Isento de vermelho / Verde | Elemento auxiliar de ﬁxação |
|  | Щель | Большой круг | Малый круг | Кобальтовая синь | Бескрасный/ зеленый | Точка фиксации |

4

EUROLIGHT E36®, PICCOLIGHT® E56

Korrektionslinsenrad

mit 19 Korrektions-Linsen

-20 bis +20 Dioptrien.

Lens correction wheel

With 19 correction lenses

-20 up to +20 dioptres.

Molette de  lentilles de           correction avec 19 lentilles de correction de -20 à +20 dioptries.

Disco selettore completo di                      lenti con 19 lenti correttive

da -20 a +20 diottrie.

Rueda de lentes de corrección

con 19 lentes de corrección de -20 hasta +20 dioptrías.

Roda de lentes de correcção

com 19 lentes de correcção

-20 até +20 dioptrias.

Колесико корректировки линз

19 линз от -20 до + 20 диоптрий.

5

EUROLIGHT® E36

2.

1.

5.

Lampe wechseln Neue Lampe bis zum Anschlag einschieben. Glaskolben nicht berühren!

Lamp exchange Push in the lamp fully until it touches the back of the opening. Do not touch the glass bulb!

Échanger la lampe Introduire la nouvelle lampe en l‘insérant jusqu‘au bout.

Ne pas toucher l‘ampoule !

Sostituzione della lampadina   Inserire la nuova lampadina spingen- dola ﬁno all‘arresto. Non toccare il bulbo!

3.

Cambiar la lámpara    Introducir la nueva lámpara hasta el tope.

¡No tocar la ampolla!

Substituir a lâmpada        Inserir a lâmpada nova até ao batente.

4.

Não tocar na ampola de vidro!

Замена лампы Вставьте новую лампу до упора. Не прикасайтесь к стеклянной колбе!

6

PICCOLIGHT® E56

2.

1.

Lampe wechseln Neue Lampe bis zum Anschlag einschieben. Glaskolben nicht berühren!

Lamp exchange Push in the lamp fully until it touches the back of the opening.

Do not touch the glass bulb!

Échanger la lampe  Introduire la nouvelle lampe en l‘insérant jusqu‘au bout.

Ne pas toucher l‘ampoule !

3.

Sostituzione della lampadina   Inserire la nuova lampadina spingen- dola ﬁno all‘arresto. Non toccare il bulbo!

Cambiar la lámpara Introducir la nueva lámpara hasta el tope.

¡No tocar la ampolla!

Substituir a lâmpada      Inserir a lâmpada nova até ao batente. Não tocar na ampola de vidro!

Замена лампы Вставьте новую лампу до упора. Не прикасайтесь к стеклянной колбе!

7

EUROLIGHT® E36 PICCOLIGHT® E56

Aufbewahrung, Lagerung und Transport

Storage and transport

Conservation, emmagasinage et transport

Conservazione, stoccaggio e trasporto

Conservación, almacenamiento y transporte

Conservação, armazenamento e transporte

Упаковка, хранение и транспортировка

8

Назначение

Офтальмоскоп предназначен для оптического исследования глазного дна (лат. Fundus) при помощи непосредственной офтальмоскопии.

Для электрического питания используйте только рукоятку поставляемую вместе с прибором.

Иное или выходящее за рамки предназначения применение, считается не соответствующим назначению.

За возникающие вследствии этого последствия производитель ответственности не несет.

Перед использованием следует полностью

и внимательно прочитать настоящее руководство по обслуживанию

и соблюдать

указания по уходу!

CE – маркировка Настоящее изделие фирмы KaWe соответствует определениям директивы 93/42/EWG

(директива по медицинским приборам)

Гарантия

При правильном управлении и эксплуатации, исходя из нашего руководства (указаний) мы предоставляем 2 года гарантии со дня продажи (за исключением лампы накаливания и батареек/ аккумуляторов).

Если у Вас появяться какие-либо вопросы или в случае возможного ремонта обращайтесь к своему продавцу в сети специализированной торговли.

Указания по безопасности

!

Используйте офтальмоскоп только в безупречном состоянии

- Офтальмоскоп не относится к хирургическим инструментам

- Запрещается непосредственный контакт офтальмоскопа с глазом

- Осторожно, избегайте падения офтальмоскопа - опасность поломки!

- Никогда не кладите офтальмоскоп в жидкость

- Следите за тем, чтобы жидкость не попала в корпус!

Символы

На приборе, упаковке и в руководстве по применению используются следующие символы

Завод изготовитель Дата изготовления

Соблюдать инструкцию по эксплуатации

!

Внимание

Раздельная утилизация электрических и электронных изделий

Утилизация отработанных батареек

Соответствие продукции европейским требованиям

21

Технические данные

- Коррекция аметропии ± 20 диоптрий.

- Угол зрения ± 6°

- Асферический объектив для оптимального качества изображения

- Асферический конденсор для оптимального освещения

- Светосильная галогенная лампа 2,5 В /3,5 В

- Дополнительную информацию о принадлежностях и продукции KaWe Вы можете найти в нашем

интернет-магазине: www.kawemed.de

Контроль и эксплуатационная проверка

- Подвижные части, такие как

апертуры и колёсико корректировки линз проверить на легкость хода.

- Проверить включение/выключение прибора.

- Обращайте внимание на фиксацию головки на рукоятке.

Очистка

- Загрязнения на поверхности удаляют одноразовой/ бумажной салфеткой.

- Снаружи офтальмоскоп можно очищать влажной, мягкой и не ворсистой тканью.

- Все поверхности можно протирать спиртом или не агрессивным чистящим средством.

- Не использовать абразивные моющие средства!

- Офтальмоскоп не подлежит стерилизации.

- Машинная очистка невозможна.

Техническое обслуживание

- Офтальмоскоп не нуждается

в техническом обслуживании при квалифицированном применении и очистки.

- Поврежденные части отсортировывают или при необходимости заменяют.

Утилизация

отработанных батареек аккумуляторов проводить согласно законодательным предписаниям.

NiCd/NiMH

Повреждённые электроприборы должны быть переданы

в специальные центры вторичной переработки отходов.

22

23

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG

Eberhardstr.   56 71679 Asperg · Germany Zentrale / Switchboard:

Fon:	+ 49 - 7141 - 68188 - 0

Fax:	+ 49 - 7141 - 68188 - 11

eMail:	info@kawemed.de Internet:	www.kawemed.de