9

10

# KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  КaWe EUROLIGHT®  KaWe КОМБИЛАЙТ  |  КaWe COMBILIGHT®

| Возможность применения аккумуляторa или батареек (исключение: LED 2,5 В) | Металлическая рукоятка c двойной функцией  с перезаряжаемой батарейкой (аккумулятор) = аккумуляторная рукоятка для зарядного устройства KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000  с батарейками = батареечная рукоятка |
| --- | --- |

ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

# KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  КaWe EUROLIGHT®

## СЕРИЯ

KaWe МедЧарж 4000 ¦ KaWe MedCharge® 4000

Зарядное устройство в комплекте с блоком питания и сменной штепсельной вилкой для литий-ионной технологии ЕС / ВБ / США

| Тип освещения |  |
| --- | --- |
| C стандартное освещение | F.O. фиброоптика LED или КСЕНОН простая замена лампы |
| – стандартное освещение с вакуумной лампой 2,5 В | высококачественная фиброоптика светосильные ксеноновые лампы 2,5 В / 3,5 В или LED лампы 2,5 В / 3,5 В |

Сделано профессионалами и  для профессионалов

11

Высококачественный металлический корпус, который отличает серию отоскопов KaWe ЕВРОЛАЙТ фирмы KaWe, делает эти компактные инструменты прочными и крепкими. С ними Вы приобретаете не только отличные качества, но и особую надёжность. Этo инструменты, которые станут Вашими многолетними спутниками в деле отоларингологической диагностики. Oни имеются в вариантах с высококачественной дистальной фиброоптикой мощностью 2,5 В или 3,5 В в сочетании со светодиодной технологией, мощным ксеноновым освещением или со стандартным  освещением типа C, и гарантируют светлую, лишённую отражений подсветку барабанной перепонки и слухового прохода. С помощью реостата можно легко регулировать силу света за исключением  LED, поворотная лупа с 3-, 2,5 или 2-кратным увеличением является дополнительным преимуществом. KaWe ЕВРОЛАЙТ выпускается с автоматическим замком «Клик» или винтовым замком.

# KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  КаWе EUROLIGHT®

## СЕРИЯ

KaWe ЕВРОЛАЙТ отоскопы

KaWe ЕВРОЛАЙТ C10

| 1 | C10 | VL | – |  | 8 | F.O.30 | XL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | C30 | VL | – |  | 9 | F.O.30 LEDhp | LED |  |  |
| 3 | C30 OP LED | LED | – | – | 10 | F.O.30 (240 В) | XL |  | – |
| 4 | VET C30 | VL | – |  |  |  |  |
| 5 | VET C30 OP | VL | – |  |  |  |  |
| 6 | F.O.30 | XL | – |  |  |  |  |
| 7 | F.O.30 LED | LED | – | – |  |  |  |

2,5 В	3,5 В

Характеристика:

- оптимальная яркость света

(сосредоточенная центрально)

- металлическая рукоятка 2,5 В с двойной функцией

(исключение аккумуляторная рукоятка заряжаемая от сети и LED)  батареечная рукоятка:

применяется с 2-мя батарейками (Baby – тип C, 1,5 В)

аккумуляторная рукоятка: применяется с аккумуляторами   (в серии KaWe ЕВРОЛАЙТ 2,5 В, не входят  в объем поставки)

- поворотная лупа  с 2-х кратным VET C30, C30 OP,

с 2,5 кратным C30 OP LED и  соответственно с 3-х кратным увеличением

- адаптер для пневматической груши

12

(за исключением С30 ОP, C30 OP LED)

| KaWe ЕВРОЛАЙТ C30 |  | KaWe ЕВРОЛАЙТ C30 OP LED |
| --- | --- | --- |

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве  KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000	VL        Вакуумная лампа

Батарейки не входят в объем поставки!	LED LED лампа

Аккумулятор входит в объем поставки

13

# KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  КаWе EUROLIGHT®

| KaWe ЕВРОЛАЙТ VET C30 |  | KaWe ЕВРОЛАЙТ VET C30 OP |
| --- | --- | --- |

| KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 |  | KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED |
| --- | --- | --- |

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве  KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000	VL       Вакуумная лампа

Батарейки не входят в объем поставки!	XL 	Ксеноновая лампа

LED LED лампа

# KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  КаWе EUROLIGHT®

14

## СЕРИЯ

| KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 3,5 В |  | KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED 3,5 В |
| --- | --- | --- |

KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 3,5 В

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве  KaWe МедЧарж 4000 /

KaWe MedCharge® 4000

Аккумулятор входит в объем поставки

XL 	Ксеноновая лампа

LEDhp   LED лампа высокой мощности

# KaWe КОМБИЛАЙТ  |  KaWe COMBILIGHT®

## СЕРИЯ

| Тип освещения |  |
| --- | --- |
| C стандартное освещение | F.O. фиброоптика LED или КСЕНОН простая замена лампы |
| – стандартное освещение с вакуумной лампой 2,5 В | высококачественная фиброоптика светосильные ксеноновые лампы 2,5 В / 3,5 В или LED лампы 2,5 В / 3,5 В |

Да будет свет!

15

Используя многолетний опыт своих технических наработок, в этой серии продукции KaWe делает акцент на превосходном  качестве, соединяя высококачественную фиброоптику с мощным ксеноновым светом, который возможен по выбору с напряжением 2,5 В или 3,5 В и даёт особенно яркое, нейтральное по цвету освещение. Так же есть большой выбор и в стандартном лампочном исполнении отоскопов серии КaWe КОМБИЛАЙТ.

Отоскопы КaWe КОМБИЛАЙТ создают оптимальное освещение слухового прохода и барабанной перепонки, помогая установить правильный  диагноз.

Корпус имеет стабильную конструкцию, обеспечивающую надёжность в обращении. Отоскопы семейства КaWe КОМБИЛАЙТ отличаются очень хорошим соотношением цены и качества.

# KaWe КОМБИЛАЙТ  |  KaWe COMBILIGHT®

## СЕРИЯ

16

KaWe КОМБИЛАЙТ C10

KaWe КОМБИЛАЙТ отоскопы

| 1 | C10 | VL | – |  |  | 4 | F.O.30 | XL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | F.O.30 | XL | – |  |  | 5 | F.O. 30 LEDhp | LED |  |  |
| 3 | F.O.30 LED | LED | – | – |  | 6 | F.O.30 (240 В) | XL |  | – |

2,5 В	3,5 В

Характеристика:

- оптимальная яркость света (сосредоточенная центрально)

- металлическая рукоятка 2,5 В с двойной функцией

(исключение: аккумуляторная рукоятка заряжаемая от сети и LED)  	батареечная рукоятка:  применяется с 2-мя батарейками

(Baby – тип C, 1,5 В)

аккумуляторная рукоятка:  применяется с аккумуляторами

(в серии KaWe КОМБИЛАЙТ 2,5 В не входят в объем поставки)

- поворотная лупа  с 3-х кратным увеличением  или  с 2-х кратным C10

- адаптер для пневматической груши

| KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 |  | KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED |
| --- | --- | --- |

# KaWe КОМБИЛАЙТ  |  KaWe COMBILIGHT®

17

## СЕРИЯ

| KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 3,5 В |  | KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED 3,5 В |
| --- | --- | --- |

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 3,5 В

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве  KaWe МедЧарж 4000

Батарейки не входят в объем поставки!

Аккумулятор входит в объем поставки

VL 	 Вакуумная лампа

XL 	Ксеноновая лампа

LEDhp       LED лампа высокой мощности

# KaWe ПИККОЛАЙТ  |  KaWe PICCOLIGHT®

## ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

### 18

| поворотная лупа с 3-х кратным увеличением ушная воронка подключение для проведения пневматического теста лампа (без изображения) резьбовое соединение головки с рукояткой 6 вкл./выкл. ползунковый переключатель металлическая клипса батареечная рукоятка батарейки |  |
| --- | --- |

найт.  скай.  стоун. night.  sky.  stone.

19

# KaWe ПИККОЛАЙТ  |  KaWe PICCOLIGHT®

| Тип освещения C стандартное освещение F.O. фиброоптика LED или КСЕНОН простая замена лампы – стандартное освещение с вакуумной лампой 2,5 В высококачественная фиброоптика светосильные ксеноновые лампы 2,5 В / 3,5 В или LED лампы 2,5 В / 3,5 В |  |
| --- | --- |

# KaWe ПИККОЛАЙТ  |  KaWe PICCOLIGHT®

## СЕРИЯ

| KaWe ПИККОЛАЙТ отоскопы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2,5 В |  | 2,5 В |  |
| 1 | C | VL |  | 3 | F.O. LED стандарт | LED |
| 2 | F.O. | XL |  | 4 | F.O. LEDhp | LED |

### Новое видение

Современныe цвета найт, скай, стоун ставят акценты и подчёркивают элегантный стиль времени. Перспективные LED-технологии завершают перечень преимуществ серии KaWe ПИККОЛАЙТ.

Характеристика:

- разнообразие освещения

- карманный формат, легкий, удобный, современный дизайн

- оптимально сфокусированная яркость света (центрично)

- эргономическая форма головки

- поворотная лупа с 3-х кратным увеличением

- интегрированный клип-включатель

20

| KaWe ПИККОЛАЙТ C |  | KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. |
| --- | --- | --- |
| стандартное освещение вакуумная лампа батареечная рукоятка AA одноразовые ушные воронки (22) 10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм – в сумке из ткани – батарейки: 2 Mignon (тип AA) REF 01.13100.021 REF 01.13100.232 REF 01.13100.262 REF 12.75111.013 |  | F.O. освещение высококачественная фиброоптика светосильная ксеноновая лампа 2,5 В большой диаметр обзора батареечная рукоятка AA одноразовые ушные воронки (22) 10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм – в сумке из ткани – батарейки: 2 Mignon (тип AA) REF 01.13300.021 REF 01.13300.232 REF 01.13300.262 REF 12.75144.013 |

- адаптер для пневматической груши

Батарейки не входят в объем поставки!	VL 	 Вакуумная лампа

XL 	Ксеноновая лампа

# KaWe ПИККОЛАЙТ  |  KaWe PICCOLIGHT®

21

## СЕРИЯ

Хорошо зарекомендовавшие себя отоскопы LED KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. обеспечивают, благодаря высококачественной светотехнологии, оптимальными условиями для проведения простой терапии в области отоларингологии. LED-лампы отличаются превосходной светоотдачей и очень высоким показателем трансмиссии света, также впечатляют их длительный срок службы и прочность. Уже имеющиеся отоскопы с ксеноновым освещением KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. легко переделать на отоскопы с LED

| KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED |  | KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED |
| --- | --- | --- |
| F.O. LED освещение интенсивность света прибл. 4.200 Люкс (на расстоянии 15 мм) срок службы лампы прибл. 50.000 ч. противоударный энергосберегающий батареечная рукоятка AA одноразовые ушные воронки (22) 10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм – в сумке из ткани – батарейки: 2 Mignon (тип AA) REF 01.13500.021 REF 01.13500.232 REF 01.13500.262 REF 12.75153.003 |  | F.O. LED освещение высокой мощности интенсивность света прибл. 18.400 Люкс (на расстоянии 15 мм) срок службы лампы прибл. 50.000 ч. противоударный энергосберегающий батареечная рукоятка AA одноразовые ушные воронки (22) 10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм – в сумке из ткани – батарейки: 2 Mignon (тип AA) REF 01.13600.022 REF 01.13600.232 REF 01.13600.262 REF 12.75152.003 |

– освещением, путем простой замены лампы.  (190-191)

Батарейки не входят в объем поставки!

LED         LED лампа LEDhp    LED лампа высокой мощности

ОТОСКОП – ПРИНАДЛЕЖНОС ТИ

## ОДНОРАЗОВЫЕ  УШНЫЕ  ВОРОНКИ

### ЦВЕТ АНТРАЦИТ

россыпью в 10-ти маленьких упаковках из картона упак. единица = 10 упаковок по 100 шт. REF 01.71212.002

россыпью в 10-ти маленьких упаковках из картона упак. единица = 10 упаковок по 100 шт. REF 01.71222.002

Ø 2,5 мм,  маленькие

22

Ø 4,0 mmØ 4,0 мм,  большие

для отоскопов

KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.	Диагностические наборы

01.11330.00101.12330.001 	01.13100.021 01.13500.021 02.13004.001 02.24004.102 02.31001.232 02.33404.232 02.35404.232

01.11530.00201.12430.101	01.13100.232 01.13500.232 02.15008.003 02.24005.102 02.31001.262 02.33404.262 02.35404.262

01.11430.101 01.12430.811 	01.13100.262 01.13500.262 02.18004.002 02.25004.002 02.33001.021 02.33405.022 02.35405.022

01.11430.811 01.12530.002	01.13300.021 01.13600.022 02.23001.001 02.28004.002 02.33001.232 02.33405.232 02.35405.232

01.11830.10101.12830.101	01.13300.232 01.13600.232 02.23004.001 02.28014.002 02.33001.262 02.33405.262 02.33405.262 01.13300.262 01.13600.262 02.23014.002 02.31001.021 02.33404.022 02.35404.022 02.33490.231

### ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ

| Ø 2,5 мм, маленькие |  |
| --- | --- |
| Ø 4,0 мм, большие |  |

ОТОСКОП – ПРИНАДЛЕЖНОС ТИ

## МНОГОРАЗОВЫЕ  УШНЫЕ  ВОРОНКИ

### ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ

МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| Ø 2,5 мм |  | Ø 4,0 мм |  | Набор: 2,5 / 4,0 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| упак. единица = 10 шт. |  | упак. единица = 10 шт. |  | упак. единица = 10 шт. |
| REF 01.72212.001 |  | REF 01.72213.001 |  | REF 01.72211.001 |

23

для отоскопов

KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.KaWe ПИККОЛАЙТДиагностические наборы

01.11330.001 01.12330.001 01.13100.021 01.13500.02102.15008.003 02.28004.002 02.31008.262 02.33404.022 02.35404.232

01.11430.10101.12430.101 01.13100.232 01.13500.23202.23001.001 02.28014.002 02.33001.021 02.33404.232 02.35404.262

01.11430.811 01.12430.811 01.13100.262 01.13500.26202.23004.001 02.31001.021 02.33001.232 02.33404.262 02.35405.022

01.11530.002 01.12530.002 01.13300.021 01.13600.02202.23014.002 02.31001.232 02.33001.262 02.33405.022 02.35405.232

01.11830.10101.12830.10101.13300.232 01.13600.23202.24004.102 02.31001.262 02.33008.022 02.33405.232 02.35405.262

01.13300.262 01.13600.26202.24005.102 02.31008.022 02.33008.232 02.33405.262 02.33490.231 02.25004.002 02.31008.232 02.33008.262 02.35404.022 02.33491.231

МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| Ø 2,5 мм |  | Ø 3,5 мм |  | Ø 4,5 мм |  | Набор: 2,5 / 3,5 / 4,5 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF 01.72102.001 |  | REF 01.72103.001 |  | REF 01.72104.001 |  | REF 01.72101.001 |

для  отоскопов

KaWe ЕВРОЛАЙТ C10	KaWe ЕВРОЛАЙТ C30	KaWe КОМБИЛАЙТ C10	Наборы Бэйсик	Диагностический набор

- 11110.001 	01.11130.001 	 01.12110.001 	02.10000.002  02.01008.002 02.11002.002

- 11001.002 02.01104.002

МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| Набор: 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 / 9,0 мм |  | Набор: 4,0 / 5,0 / 7,0 мм |
| --- | --- | --- |

для отоскопов  	для отоскопов

KaWe ЕВРОЛАЙТ C30 OP LED	KaWe ЕВРОЛАЙТ VET C30	KaWe ЕВРОЛАЙТ VET C30 OP

01.11534.001	01.11135.001 	01.11136.001

ОТОСКОП – ЗАПАСНЫЕ ЧАС ТИ

## Головки отоскопов

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

24

### KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  КaWe EUROLIGHT®

| C10 |  | C30 |  | C30 OP LED |  | VET C30 |  | VET C30 OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 В ¦ VL |  | 2,5 В ¦ VL |  | 2,5 В ¦ LED |  | 2,5 В ¦ VL |  | 2,5 В ¦ VL |
| REF 01.73110.001 |  | REF 01.73131.001 |  | REF 01.73134.501 |  | REF 01.73132.001 |  | REF 01.73133.001 |
| F.O.30 |  | F.O.30 LED |  | F.O.30 / 3,5 В |  | F.O.30 LED / 3,5 В |
| 2,5 В ¦ XL |  | 2,5 В ¦ LED |  | 3,5 В ¦ XL |  | 3,5 В ¦ LEDhp |
| REF 01.73135.001 |  | REF 01.73135.501 |  | REF 01.73136.001 |  | REF 01.73137.611 |

### KaWe КОМБИЛАЙТ  |  КaWe KOMBILIGHT®

| C10 |  | F.O.30 |  | F.O.30 LED |  | F.O.30 / 3,5 В |  | F.O.30 LED / 3,5 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для REF 12110.001 11001.002 02.01008.002 02.01104.002 |  | для REF 01.12330.001 02.23001.001 02.23004.001 |  |  |  | для REF 01.12430.101 01.12430.811 02.24004.102 02.24005.102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 В ¦ LEDhp |
| REF 01.73210.021 |  | REF 01.73230.021 |  | REF 01.73230.521 |  | REF 01.73232.021 |  | REF 01.73232.631 |

VL 	 Вакуумная лампа 	LED         LED лампа

XL 	Ксеноновая лампа	LEDhp    LED лампа высокой мощности

ОТОСКОП – ЗАПАСНЫЕ ЧАС ТИ

25

## Рукоятки отоскопов

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

### KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  КaWe EUROLIGHT®   /   KaWe КОМБИЛАЙТ  |  КaWe KOMBILIGHT®

| C10 |  | C30 |  | C30 / 3,5 В |  | C / 3,5 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батареечные-/аккумуляторные рукоятки С |  | Батареечные-/аккумуляторные рукоятки С |  | Аккумуляторная рукоятка С30 включительно Li-Ion Ø 28 мм |  | Аккумуляторная рукоятка для зарядки в штепсельной розетке (без аккумулятора) Ø 28 мм |
| для REF KaWe ЕВРОЛАЙТ C, E 11110.001, 01.12110.001, 01.21100.001, 02.01000.002, 02.01104.002, 02.11008.002, 11001.002, 02.11002.001 |  | для REF KaWe ЕВРОЛАЙТ C30, F.O., VET, E, D, KaWe КОМБИЛАЙТ F.O. 01.11130.001, 01.11135.001, 01.11136.001, 01.11330.001, 01.11530.002, 01.11534.001, 01.12330.001, 01.12530.002, 01.21300.001, 01.21361.001, 01.21366.001, 01.24355.002, 31130.001, 02.15008.003, 02.23001.001, 23004.001, 02.23014.002, 02.25004.002 |  | для REF KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O., E, KaWe КОМБИЛАЙТ F.O. 01.11430.101, 01.11830.101, 01.12430.101, 12830.101, 01.25361.101, 02.18004.002, 24004.102, 02.24005.102, 02.28004.002, 02.28014.002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,5 В ¦ 240 В (EС) |
| REF 01.74110.002 |  | REF 01.74130.002 |  | REF 01.74131.062 |  | REF 01.74180.812 |

|  | 3,5 В аккумулятор короткий заряжается от штепсельной розетки для металлической аккумуляторной рукоятки С REF 12.80120.742 |
| --- | --- |

ОТОСКОП – ЗАПАСНЫЕ ЧАС ТИ

## Головки и рукоятки для отоскопов

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

26

### KaWe ПИККОЛАЙТ

| C |  | F.O. |  | F.O. LED стандарт |  | F.O. LED высокая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с источником света |  | с источником света |  | с источником света |  | с источником света |
| для REF KaWe ПИККОЛАЙТ C 01.13100.021, 01.13100.232, 01.13100.262 |  | для REF KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. 01.13300.021, 01.13300.232, 01.13300.262 |  | для REF KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED 01.13500.021, 01.13500.232, 01.13500.262 |  | для REF KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LEDhp 01.13600.022, 01.13600.232, 01.13600.262 |
| найт REF 01.73300.021 |  | найт REF 01.73310.021 |  | найт REF 01.73520.021 |  | найт REF 01.73530.021 |
| скай REF 01.73300.231 |  | скай REF 01.73310.231 |  | скай REF 01.73520.231 |  | скай REF 01.73530.231 |
| стоун REF 01.73300.261 |  | стоун REF 01.73310.261 |  | стоун REF 01.73520.261 |  | стоун REF 01.73530.261 |
| KaWe ПИККОЛАЙТ рукоятки батареечная рукоятка AA для КаWe ПИККОЛАЙТ отоскопа, офтальмоскопа и дерматоскопа | Сумки сумка из ткани, чёрная сумка на молнии, чёрная для KaWe ПИККОЛАЙТ для KaWe ЕВРОЛАЙТ, KaWe КОМБИЛАЙТ REF 01.78401.021 REF 01.78301.001 |

VL 	 Вакуумная лампа 	LED         LED лампа

XL 	Ксеноновая лампа	LEDhp     LED лампа высокой мощности

ОТОСКОП – ПРИНАДЛЕЖНОС ТИ

27

## Принадлежности для отоскопов

### KaWe ЕВРОЛАЙТ  /  KaWe КОМБИЛАЙТ  /  KaWe ПИККОЛАЙТ

KaWe EUROLIGHT®  /  KaWe COMBILIGHT® / KaWe PICCOLIGHT®

| Кронштейн для осветителя 2,5 В |  | Набор ларингеальных зеркал |  | Держатель шпателя |  | Раздвижная назальная воронка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | размер 3 и 4 |  | из пластмассы |  | с фиксатором |
| для Набора Бэсик |  | для Набора Бэсик |  | для Набора Бэсик |  |  |
| REF 01.79102.001 |  | REF 01.79103.001 |  | REF 01.79201.001 |  | REF 01.79202.001 |
| Груша |  | Адаптер для груши |  | Назальный осветитель |  | Трансиллюминатор Finoff, ксенонoвая лампа |
| для пневматического теста |  | для пневматического теста |  |  |  |  |
| для всех отоскопов за исключением C 30 OP LED, VET C 30 OP |  | для KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O., KaWe КОМБИЛАЙТ F.O., KaWe ПИККОЛАЙТ |  |  |  |  |
| REF 01.78502.001 |  | REF 01.78501.001 |  | 3,5 В REF 01.79305.001 |  | 3,5 В REF 01.79306.001 |
| Настольная подставка, прозрачная для KaWe ЕВРОЛАЙТ, KaWe КОМБИЛАЙТ, диагностических наборов для KaWe ПИККОЛАЙТ, диагностических наборов REF 01.78101.001 REF 01.78102.001 | Ларенгиальное зеркало прямое для набора KaWe КОМБИЛАЙТ Finoff REF 01.79303.001 REF 01.79307.001 2,5 В |

29

| OБЗОР | KaWe EВРОЛАЙТ KaWe EUROLIGHT® | KaWe ПИККОЛАЙТ KaWe PICCOLIGHT® |
| --- | --- | --- |
|  | E10 | E30 | E35 | E36 | E36 | E36 | E36 | E50 | E56 | E56 | E56 |
| напряжение питания [B] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| зарядное напряжение [В] |  |  |  |  |  |  | 240 В |  |  |  |  |
| фильтр |  |  |  |  | EС | США | EС | EС |  |  | EС | США |
| штепсель |  |  |  |  |  |  |  | EС |  |  |  |  |
| апертуры | с 1-ой апертурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 5-ю апертурами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 6-ю апертурами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колесико выбора апертур | 18 корректирующих линз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диоптрии | + 20 до –20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| головка | пластиковая головка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крепление | замок „клик“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | винтовой замок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | резьбовое соединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рукоятка | металлическая рукоятка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пластиковая рукоятка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источник света | ксенон-галогенная лампа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вакуумная лампа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LED лампа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжительность эксплуатации источника света | прибл. 15 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибл. 20 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулятор света | плавная регулировка яркости света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перезаряжаются в | зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000 (с аккумулятором от KaWe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | штепсельной розетке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возможные источники питания | батарейка(и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KaWe-аккумулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем поставки | аккумулятор 3,5 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумка на молнии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тканевая сумочка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жёсткий кейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цвет | найт / night, скай / sky, стоун / stone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

## KaWe ЕВРОЛАЙТ | EUROLIGHT® / KaWe КОМБИЛАЙТ | COMBILIGHT®

### ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

| Возможность применения аккумуляторa или батареек | Металлическая рукоятка c двойной функцией  с перезаряжаемой батарейкой (аккумулятор) = аккумуляторная рукоятка для зарядного устройства KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000  с батарейками = батареечная рукоятка |
| --- | --- |

# KaWe ПИККОЛАЙТ  |  KaWe PICCOLIGHT®

## ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

# E56

31

## KaWe ЕВРОЛАЙТ KaWe ПИККОЛАЙТ

- окуляр

- колесико  корректирующее  линзы

- колесико  	 выбора апертур

- индикация

корректировочного значения

- замок „клик“

- двухпозиционный  выключатель

- регулятор света ,  плавное регулирование яркости света (за исключением LED)

- батареечная-/ 	 аккумуляторная   рукоятка

- металлический  	 колпачок

- кольцо блокировки-/ фиксации

- батареечная рукоятка

- металлическая клипса

- батарейки

- перезаряжаемые   батарейки

(аккумуляторы)

- заглушка

- фиксирующий  	 переключатель

## KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  KaWe EUROLIGHT®

### СЕРИЯ

| KaWe ЕВРОЛАЙТ офтальмоскопы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2,5 В | 3,5 В |  |  |
| 1 апертура | 6 апертур |  |  |
| 1 | E10 | VL |  |  |  | 6 | E36 (EС) | XH |  |  |
| 2 | E30 | VL |  |  |  | 7 | E36 (EС) | XH |  | – |

KaWe ЕВРОЛАЙТ E10

| 3 | E35 | LED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 апертур |  |  |
| 4 | E36 (EС) | XH |  |  |  |
| 5 | E36 (США) | XH |  |  |  |

5 апертур

Отличная функциональность, прекрасный дизайн

Приборы KaWe ЕВРОЛАЙТ – это высококачественные офтальмоскопы с одной, пятью или шестью апертурами на выбор. Сложная система оптических линз внутри головки офтальмоскопа обеспечивает отсутствие теней и оптимальное качество изображения. Ксенон/галогенная/вакуумная лампа даёт возможность правильной цветопередачи.

32

| KaWe ЕВРОЛАЙТ E30 |  | KaWe ЕВРОЛАЙТ E35 LED |
| --- | --- | --- |
|  |  | замок „Клик“ металлическая батареечная-/ аккумуляторная рукоятка C LED лампа 2,5 В интенсивность света прибл. 5.000 к– срок службы LED лампы прибл. 50.000 ч. индекс цветопередачи Ra прибл. >80 – прецизионная техника безтеневое обследование глазного дна батарейки: 2x Baby 1,5 В (тип C) 5 апертур REF 01.24355.002 REF 12.75156.003 в жёстком кейсе |

Оптимальное равномерное освещение! Полный обзор глазного дна.

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве  KaWe МедЧарж 4000 	 Аккумулятор входит в объем поставки

Батарейки не входят в объем поставки!	VL     Вакуумная лампа

## KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  KaWe EUROLIGHT®

33

### СЕРИЯ

| KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 |  | KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 LED / EС |
| --- | --- | --- |

| KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 3,5 В |  | KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 3,5 В |
| --- | --- | --- |

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве  KaWe МедЧарж 4000 	 	Аккумулятор входит в объем поставки

Батарейки не входят в объем поставки!	XH           Ксенон-галогенная лампа

KaWe ПИККОЛАЙТ  |  KaWe PICCOLIGHT®

### СЕРИЯ

| KaWe ПИККОЛАЙТ офтальмоскопы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2,5 В | 2,5 В |  |  |
| 1 апертура | 6 апертур |  |  |
| 1 | E50 | VL | найт |  | 2 | E56 (EС) | XH | найт |
|  | E50 | VL | скай |  |  | E56 (EС) | XH | скай |
|  | E50 | VL | стоун |  |  | E56 (EС) | XH | стоун |
|  |  |  | 3 | E56 (США) | XH | найт |
|  |  |  |  | E56 (США) | XH | скай |
|  |  |  |  | E56 (США) | XH | стоун |

найт.  скай.  стоун.   |  night.  sky.  stone.  чёрный.  синий.  серый

#### Новое поле зрения

Карманный офтальмоскоп. Маленький, лёгкий, но точный и надежный – это офтальмоскоп KaWe ПИККОЛАЙТ. Мощная ксенон-галогенная, вакуумная и LED лампа гарантирует превосходное освещение глазного дна. Элегантный дизайн и модные цвета KaWe ПИККОЛАЙТ доставляют радость пользователю в применении этого медицинского инструмента в его повседневной практике.

34

|  | 4 | E56 | LED | найт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E56 | LED | скай |
|  | E56 | LED | стоун |

Оптимальное равномерное освещение! Полный обзор глазного дна.

| KaWe ПИККОЛАЙТ E50 |  | KaWe ПИККОЛАЙТ E56 / EС |
| --- | --- | --- |

Батарейки не входят в объем поставки!	VL     Вакуумная лампа

XH    Ксенон-галогенная лампа

KaWe ПИККОЛАЙТ  |  KaWe PICCOLIGHT®

### СЕРИЯ

KaWe ПИККОЛАЙТ E56

Характеристика:

- непосредственная  офтальмоскопия

- с шестью апертурами  для различных  офтальмологических  обследований

- колесо апертур с 18-ю коррекционными линзами  от + 20 до – 20 диоптрий

- асферическая оптика,  высокая точность

35

- компактный, лёгкий, удобный, современный дизайн

| KaWe ПИККОЛАЙТ E56 / США |  |  | KaWe ПИККОЛАЙТ E56 LED |
| --- | --- | --- | --- |
| батареечная рукоятка (AA) ксенон-галогенная лампа 2,5 B с колесиком плавно корректирующим диапазон линз от +20 до –20 диоптрий асферическая оптика, высокая точность в сумочке из ткани батарейки: 2 Mignon 1,5 B (Тип AA) 6 апертур США – синий фильтр 6 апертур 3 E56 ¦ 2,5 В ¦ XH ¦ США ¦ найт E56 ¦ 2,5 В ¦ XH ¦ США ¦ скай E56 ¦ 2,5 В ¦ XH ¦ США ¦ стоун источник света | REF 12.75132.003 |  |  |

Батарейки не входят в объем поставки!	XH       Ксенон-галогенная лампа

LED    LED лампа

### Головки офтальмоскопа

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

36

#### KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  КaWe EUROLIGHT®

| E10 E30 1 апертура 1 апертура REF 01.81100.001 REF 01.81300.001 |  |
| --- | --- |
| E36 / EС |  | E36 / США |  | E36 / EС / 3,5 В |
| 6 апертур |  | 6 апертур |  | 6 апертур |
|  |  |  |  | EС |
|  |  | 2,5 В ¦ XH ¦ США |  |  |
| REF 01.81361.001 |  | REF 01.81366.001 |  | REF 01.85361.001 |

VL     Вакуумная лампа

XH      Ксенон-галогенная лампа

### Рукоятки офтальмоскопа

37

#### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

#### KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  КaWe EUROLIGHT®   /   KaWe КОМБИЛАЙТ  |  КaWe KOMBILIGHT®

| C10 |  | C30 |  | C30 / 3,5 В |  | C / 3,5 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батареечные-/аккумуляторные рукоятки С |  | Батареечные-/аккумуляторные рукоятки С |  | Аккумуляторная рукоятка С30 включительно Li-Ion Ø 28 мм |  | Аккумуляторная рукоятка для зарядки в штепсельной розетке (без аккумулятора) Ø 28 мм |
| для REF KaWe ЕВРОЛАЙТ C, E 11110.001, 01.12110.001, 01.21100.001, 02.01000.002, 02.01104.002, 02.11008.002, 11001.002, 02.11002.001 |  | для REF KaWe ЕВРОЛАЙТ C30, F.O., VET, E, D, KaWe КОМБИЛАЙТ F.O. 01.11130.001, 01.11135.001, 01.11136.001, 01.11330.001, 01.11530.002, 01.11534.001, 01.12330.001, 01.12530.002, 01.21300.001, 01.21361.001, 01.21366.001, 01.24355.002, 31130.001, 02.15008.003, 02.23001.001, 23004.001, 02.23014.002, 02.25004.002 |  | для REF KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O., E, KaWe КОМБИЛАЙТ F.O. 01.11430.101, 01.11830.101, 01.12430.101, 12830.101, 01.25361.101, 02.18004.002, 24004.102, 02.24005.102, 02.28004.002, 02.28014.002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,5 В ¦ 240 В (EС) |
| REF 01.74110.002 |  | REF 01.74130.002 |  | REF 01.74131.062 |  | REF 01.74180.812 |

|  | 3,5 В аккумулятор короткий заряжается от штепсельной розетки для металлической аккумуляторной рукоятки С REF 12.80120.742 |
| --- | --- |

### Головки и рукоятки офтальмоскопа

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

38

#### KaWe ПИККОЛАЙТ  |  КaWe PICCOLIGHT®

| E50 |  | E56 |  | E56 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EС |  | США |
| найт REF 01.83500.021 |  | найт REF 01.83561.021 |  | найт REF 01.83566.021 |
| скай REF 01.83500.231 |  | скай REF 01.83561.231 |  | скай REF 01.83566.231 |
| стоун REF 01.83500.261 |  | стоун REF 01.83561.261 |  | стоун REF 01.83566.261 |
| KaWe ПИККОЛАЙТ рукоятки батареечная рукоятка AA для КаWe ПИККОЛАЙТ отоскопа, офтальмоскопа и дерматоскопа | Сумки сумка из ткани, чёрная сумка на молнии, чёрная для KaWe ПИККОЛАЙТ для KaWe ЕВРОЛАЙТ, KaWe КОМБИЛАЙТ REF 01.78401.021 REF 01.78301.001 |

VL     Вакуумная лампа

XH      Ксенон-галогенная лампа

##### АПЕРТУРЫ

|  |  | Апертуры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Щель – для определения повреждений различного уровня, особенно опухолей и отечностей |
| Большой круг – для общего исследования глазного дна |
| Малый круг – для сокращения рефлекса при маленьком зрачке |
| Полукруг – для сокращения рефлекса при условии маленького зрачка |
| Кобальтовый – большой круг – ангиография служит для исследования и соответственно для контроля хода глазных заболеваний, как например нарушение кровоснабжения, опухоли или изменения сосудистой оболочки глаза, аномалий сосудов |
| Зелёный – большой круг (бескрасный) – для выявления мельчайших изменений сосудов, фильтр задерживающий красные лучи на исследуемом участке |
| Точка фиксации для установления центральных и эксцентрических фиксаций |

##### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

39

Схематическое изображение  KaWe ЕВРОЛАЙТ и KaWe ПИККОЛАЙТ убеждают не только своим компактметода прямой офтальмоскопии ным и привлекательным внешним видом, но прежде всего, внутренним

содержанием: сложной и продуманной оптической техникой головки с линзами. Во всех вариантах офтальмоскопов KaWe с 6-ю апертурами оптимальная фокусировка световых лучей обеспечивается 18-ю линзами, расположение которых друг относительно друга тщательно скоординировано. За счёт этого угол подсветки составляет +/- 7° и гарантируется хорошо

2 3 освещённая, свободная от теней область на сетчатке. Выберете ли вы прибор с одной, пятью или шестью апертурами, надёжная ксенон-галогенная, вакуумная или LED лампа всегда обеспечит чрезвычайно светлый световой поток и верную цветопередачу.

7 Лампа

41

ДЕРМАТОСКОПЫ

| ОБЗОР |  | KaWe EВРОЛАЙТ KaWe EUROLIGHT® | KaWe ПИККОЛАЙТ KaWe PICCOLIGHT® |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D30 | D30 LED | D |
| напряжение питания [В] |  | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| зарядное напряжение [В] |  |  | 240 В |  |
| головка | металлическая головка |  |  |  |
| контактное стекло со шкалой | Ø 25 мм |  |  |  |
| увеличение | 10-ти кратное |  |  |  |
| установка фокуса | от –6 до +3,5 диоптрий |  |  |  |
| крепление | замок „Клик“ |  |  |  |
|  | резьбовое соединение |  |  |  |
| рукоятка | металлическая рукоятка |  |  |  |
|  | пластиковая рукоятка |  |  |  |
| источник света | ксенон-галогенная лампа |  |  |  |
|  | вакуумная лампа |  |  |  |
|  | LED стандарт лампа |  |  |  |
| продолжительность эксплуатации источника света | прибл. 15 ч. |  |  |  |
|  | прибл. 20 ч. |  |  |  |
|  | прибл. 50.000 ч. |  |  |  |
| регулятор света | плавно регулируемая яркость света |  |  |  |
| перезаряжаемы | в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 ¦ KaWe MedCharge® 4000 (c KaWe аккумуляторoм) |  |  |  |
|  | в штепсельной розетке |  |  |  |
| возможные источники питания | батарейка(и) |  |  |  |
|  | KaWe-аккумулятор |  |  |  |
| объем поставки | аккумулятор 3,5 B |  |  |  |
|  | сумка на молнии |  |  |  |
|  | тканевая сумочка |  |  |  |
| цвет | найт ¦ night |  |  |  |

1 ДЕРМАТОСКОПЫ	www.kawemed.de

## KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  KaWe EUROLIGHT®

### ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

| Возможность применения аккумуляторa или батареек |  | Металлическая рукоятка c двойной функцией  с перезаряжаемой батарейкой (аккумулятор) = аккумуляторная рукоятка для зарядного устройства KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000  с батарейками = батареечная рукоятка |
| --- | --- | --- |

#### 42

КаWe ЕВРОЛАЙТ

REF   Артикульный номер

ДЕРМАТОСКОПЫ

## KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT®

### ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

43

KaWe ЕВРОЛАЙТ KaWe ПИККОЛАЙТ контактное стекло со шкалой установка фокуса замок „Клик“ регулятор света, плавное регулирование яркости света (за исключением LED) фиксирующий переключатель батарейки аккумулятор батареечная-/ аккумуляторная рукоятка металлический колпачок заглушка батареечная рукоятка металлическая клипса батарейки

| 1 |  |
| --- | --- |

| 2 |  |
| --- | --- |

|  | 11 |
| --- | --- |

|  | 12 |
| --- | --- |

КаWe ПИККОЛАЙТ

ДЕРМАТОСКОПЫ

www.kawemed.de

KaWe ПИККОЛАЙТ

| KaWe EВРОЛАЙТ |  |
| --- | --- |
| 2,5 В |  |
| 1 | D30 | XH |
| 3,5 В |  |
| 2 | D30 | LED |  | – |

KaWe EВРОЛАЙТ D30

замок „Клик“ ксенон-галогенная лампа 10-ти кратное увеличение установка фокуса от –6 до +3,5 дпт равномерное оптимальное освещение металлическая батареечная-/ аккумуляторная рукоятка C реостат, регулирующий яркость света в сумке на молнии в компл. с 1-им флаконом дермагеля, 250 мл батарейки: 2 Baby (тип C) REF 01.31130.001 REF 12.75132.003

| 3 | D | VL | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| KaWe EВРОЛАЙТ D30 LED 3,5 В |  | KaWe ПИККОЛАЙТ D |
| --- | --- | --- |
| замок „Клик“ заряжаемая от сети (EС 240 В) LED лампа стандарт 3,5 В освещенность ca. 15.000 люкс срок службы лампы прибл. 50.000 ч в компл. с NiMH аккумулятором 3,5 В 10-ти кратное увеличение установка фокуса от –6 до +3,5 дпт равномерное оптимальное освещение металлическая аккумуляторная рукоятка C в сумке на молнии REF 01.31630.811 REF 12.75254.003 в компл. с 1-им флаконом дермагеля, 250 мл |  |  |

## KaWe ЕВРОЛАЙТ  |  KaWe EUROLIGHT®   KaWe ПИККОЛАЙТ  |  KaWe PICCOLIGHT®

### СЕРИЯ

2,5 В

#### 44

Характеристика:	Характеристика:

- 10-ти кратное увеличение	– 10-ти кратное увеличение

- металлическая рукоятка  	– батареечная рукоятка с замком„Клик“	– резьбовое соединение

головки с рукояткой

Большое контактное стекло (Ø 25 мм) со шкалой для раннего определения пигментационных изменений кожи!

REF   Артикульный номер 	Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве  KaWe МедЧарж 4000 	XH 	Ксенон-галогенная лампа

Батарейки не входят в объем поставки!	VL 	Вакуумная лампа

Аккумулятор входит в объем поставки	LED LED лампа

ДЕРМАТОСКОП – ЗАПАСНЫЕ ЧАС ТИ

### Головки и рукоятки дерматоскопа

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

KaWe ЕВРОЛАЙТ

45

D30 LED 3,5 В

REF 01.91630.002

D30

REF 01.91130.002

| C30 |  | / 3,5 В |
| --- | --- | --- |
| Батареечная-/аккумуляторная рукоятка С |  | Аккумуляторная рукоятка для зарядки в штепсельной розетке (без аккумулятора) Ø 28 мм |
| для REF KaWe ЕВРОЛАЙТ C30, F.O., VET, E, D, KaWe КОМБИЛАЙТ F.O. 01.11130.001, 01.11135.001, 01.11136.001, 01.11330.001, 01.11530.002, 01.11534.001, 01.12330.001, 01.12530.002, 01.21300.001, 01.21361.001, 01.21366.001, 01.24355.002, 31130.001, 02.15008.003, 02.23001.001, 23004.001, 02.23014.002, 02.25004.002 |  |  |
|  |  | 3,5 В ¦ 240 В (EС) |
| REF 01.74130.002 |  | REF 01.74180.812 |

| D |  | 2,5 В |
| --- | --- | --- |
| REF 01.93100.022 |  | REF 01.74200.021 |

#### KaWe ПИККОЛАЙТ

| Дермагель 250 мл ¦ Derma-Gel |  | Контактное стекло |  | Аккумулятор 3,5 В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нанесение на исследуемый участок специального дермагеля помогает избежать световые отражения и устранить шероховатости и неровности кожи, что помогает оптимально точно рассмотреть патологию кожи. Другие свойства: отсутствие вредных воздействий, отсутствие жира, хорошее выравнивание при неровностях кожи, отличная цветопередача, хорошо смывается, превосходит масло, растворим в воде, не содержит формальдегида, не оставляет пятен на коже и одежде. REF 01.99020.002 для KaWe ЕВРОЛАЙТ D30, D30 LED, KaWe ПИККОЛАЙТ D упак. единица = 5 шт. |  | со шкалой для всех KaWe дерматоскопов для KaWe ЕВРОЛАЙТ D30, D 30 LED, KaWe ПИККОЛАЙТ D REF 01.99010.001 |  | короткий заряжается от штепсельной розетки для металлической аккумуляторной рукоятки С REF 12.80120.742 |

Аккумулятор входит в объем поставки

XH 	Ксенон-галогенная лампа	VL 	Вакуумная лампа

LED LED лампа

# Text boxes

Отоскопы

1

LED-освещение продолжает свое триумфальное шествие

Развитие LED- технологий открыло новые возможности в создании техни

-

ческих приборов. Эксперты говорят даже о общей парадигме; замена ис

-

пользования обычных ламп освещения на  светодиоды, так как разработ

-

ки светодиодной технологии  убедительно возросли за последние годы.

В частности, стало возможным повысить соотношение силы светового по

-

тока к потребляемой мощности LED-ламп. Преимущества этой технологии

по сравнению с обычным освещением состоят в незначительном потре

-

блении энергии светодиодами и высокой продолжительности их службы.

Большую роль играет также особая ударная и вибрационная устойчи

-

вость.

Кроме того LED обеспечивает максимальную освещенность с момента

включения и препятствует тепловыделению в направлении освещаемого

поля. Свободный от мерцания свет предотвращает стробоскопический

эффект. Все это делает медицинские приборы KaWe еще надежнее. Свето

-

диодная технология в отоскопах KaWe ЕВРОЛАЙТ, KaWe КОМБИЛАЙТ 2,5 В,

3

,5 В и KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. 2,5 В – обеспечивает превосходное светоиз

-

лучение, высокую светопередачу и отличное освещение по разумной цене.

C30, F.O.30

с замком „Клик“

C10

с винтовым замком

1

поворотная лупа

с 3-х кратным

увеличением

2

ушная воронка

3

подключение

для проведения

пневматического

теста

4

замок „Клик“

лампа

5

(

)

без изображения

фиксирующий

6

переключатель

7

регулятор света,

плавно

регулируемая

яркость света

за исключением

(

LED)

батарейки

8

перезаряжаемая

9

батарейка

аккумулятор

(

)

батареечная-/

10

аккумуляторная

рукоятка

11

металлический

колпачок

12

заглушка

KaWe

ЕВРОЛАЙТ

KaWe

КОМБИЛАЙТ

4

9

11





12

8

7

6

10

2

5

3

1

– винтовой замок

– вакуумная лампа

– металлическая

батареечная/аккумуляторная

рукоятка C

– реостат для

регулировки света

– одноразовые

ушные воронки

(



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

– в сумке на молнии

– батарейки:

2

Baby (тип C

)

1

C10

|

2

,5 В

|

VL

|

REF  01.11110.001

источник света

REF  12.75111.013

– замок „Клик“

– вакуумная лампа

– металлическая

батареечная/аккумуляторная

рукоятка C

– реостат для

регулировки света

– одноразовые

ушные воронки

(



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

– в сумке на молнии

– батарейки:

2

Baby (тип C

)

2

C30

|

2

,5 В

|

VL

|

REF  01.11130.001

источник света

REF  12.75111.013

– замок „Клик“

– металлическая батареечная рукоятка C

– LED

лампа

стандарт

–

лупа 2,5 кратное увеличение

–

интенсивность света прибл. 3.200 люкс

(

на расстоянии 25 мм

)

–

срок службы лампы прибл. 50.000 ч.

– 5

многоразовых ушных воронок

Ø

2

,5/3,5/4,5/5,5/9,0 мм

(



23)

–

специально для хирургии

– поворотная на 360° лупа

–

головка отоскопа доступна для инструментария

– юстировочный винт,

устанaвливающий рамку для воронок

– в сумке на молнии

–

батарейки: 2 Baby (тип C)

3

C30 OP

|

2

,5 В

|

LED

REF 01.11534.001

источник света

REF  12.75153.003

– замок „Клик“

– вакуумная лампа

– металлическая батареечная-/

аккумуляторная рукоятка C

– реостат для регулировки света

– 3 VET-многоразовые

ушные воронки (



23)

Ø 4,0 / 5,0 / 7,0 мм

– в сумке на молнии

– батарейки: 2 Baby (тип C)

4

VET C30

|

2

,5 В

|

VL

|

REF 01.11135.001

источник света

REF  12.75111.013

– замок „Клик“

– вакуумная лампа

– лупа 2-х кратное увеличение

со специальным фокусным

расстоянием

– металлическая батареечная-/

аккумуляторная рукоятка C

– реостат для регулировки света

– 3 VET-многоразовые

ушные воронки   (



23)

Ø 4,0 / 5,0 / 7,0 мм

– в сумке на молнии

– специально для хирургии

– головка отоскопа доступна для

инструментария

– батарейки: 2 Baby (тип C)

5

VET C30 OP

|

2

,5 В

|

VL

|

REF 01.11136.001

источник света

REF  12.75111.013

– замок „Клик“

– ксеноновая лампа

– металлическая батареечная-/

аккумуляторная рукоятка C

– реостат для регулировки света

– одноразовые ушные воронки  (



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

– в сумке на молнии

– батарейки: 2 Baby (тип C)

6

F.O.30

|

2

,5 В

|

XL

|

REF 01.11330.001

источник света

REF  12.75144.013

– замок „Клик“

– LED лампа

– интенсивность света

прибл. 6.100 люкс

(

на расстоянии 15 мм

)

– срок службы лампы

прибл. 50.000 ч.

– металлическая

батареечная рукоятка C

– одноразовые ушные воронки  (



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

– в сумке на молнии

– батарейки: 2 Baby (тип C)

7

F.O.30 LED

|

2

,5 В

|

LED

|

REF 01.11530.002

источник света

REF  12.75153.003

– замок „Клик“

– светосильная

ксеноновая лампа

3

,5 В

– металлическая

аккумуляторная рукоятка C

– одноразовые

ушные воронки  (



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

–

в комплекте с Li-Ion 3,5 В

аккумулятором,

использовать в сочетании

с зарядным устройством

KaWe MедЧарж 4000

KaWe MedCharge® 4000

(



189)

– в сумке на молнии

8

F.O.30

|

3

,5 В

|

XL

|

REF 01.11430.101

источник света

REF  12.75241.003

– замок „Клик

– LED лампа высокой мощности 3,5 В

– интенсивность света прибл. 7.000 люкс

(

на расстоянии 15 мм

)

– срок службы лампы прибл. 50.000 ч.

– металлическая

аккумуляторная рукоятка C

– одноразовые

ушные воронки  (



22)

x  Ø 2,5 мм

10

10

x  Ø 4,0 мм

–

в комплекте с Li-Ion 3,5 В

аккумулятором,

использовать в сочетании

с зарядным устройством

KaWe MедЧарж 4000

KaWe MedCharge® 4000

(



189)

– в сумке на молнии

9

F.O.30 LEDhp

|

3

,5 В

|

LED

|

REF 01.11830.101

источник света

REF  12.75253.003

– замок „Клик“

–

заряжается от сети

(

ЕС 240 В

)

– светосильная

ксеноновая лампа

3

,5 В

– металлическая

аккумуляторная рукоятка C

– реостат для регулировки света

– одноразовые

ушные воронки  (



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

– в комплекте с NiMH

аккумулятором

3

,5 В

– в сумке на молнии

9

F.O.30

|

3

,5 В

|

XL

|

EС

REF 01.11430.811

источник света

REF  12.75241.003

Зарядное устройство

KaWe МедЧарж 4000

KaWe MedCharge® 4000

(



189)

– винтовой замок

– вакуумная лампа

– металлическая батареечная/

аккумуляторная рукоятка C

– реостат для регулировки света

– 3 многоразовых

ушных воронки  (



23)

Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 мм

– в сумке на молнии

– батарейки:

Baby (тип C)

2

1

C10

|

2

,5 В

|

VL

|

REF  01.12110.001

источник света

REF  12.75111.013

– замок „Клик“

– ксеноновая лампа

– металлическая батареечная-/

аккумуляторная рукоятка C

– реостат для регулировки света

– одноразовые

ушные воронки   (



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

– в сумке на молнии

– батарейки:

2

Baby (тип C)

2

F.O.30

|

2

,5 В

|

XL

|

REF  01.12330.001

источник света

REF  12.75144.013

– замок „Клик“

– LED лампа

– интенсивность света

прибл. 4.200 Люкс

(

на расстоянии 15 мм

)

– срок службы лампы прибл. 50.000 ч.

– металлическая

батареечная рукоятка C

– одноразовые

ушные воронки (



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

– в сумке на молнии

– батарейки:

2

Baby (тип C)

3

F.O.30 LED

|

,5 В

2

|

LED

REF  01.12530.002

источник света

REF  12.75153.003

– замок „Клик“

– светосильная

ксеноновая лампа

3

,5 В

– металлическая

аккумуляторная рукоятка C

– реостат для регулировки света

– одноразовые

ушные воронки   (



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

– в комплекте с Li-Ion 3,5 В

аккумулятором,

использовать в сочетании

с зарядным устройством

KaWe MедЧарж 4000

KaWe MedCharge® 4000

(



189)

– в сумке на молнии

4

F.O.30

|

3

,5 В

|

XL

|

REF  01.12430.101

источник света

REF  12.75241.003

– замок „Клик“

– LED лампа

– интенсивность света

прибл. 17.000 Люкс

(

на расстоянии 15 мм

)

– срок службы лампы

прибл. 50.000 ч.

– металлическая

аккумуляторная рукоятка C

– одноразовые

ушные воронки   (



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

– в комплекте с Li-Ion 3,5 В

аккумулятором,

использовать в сочетании

с зарядным устройством

KaWe MедЧарж 4000

KaWe MedCharge® 4000

(



189)

– в сумке на молнии

5

F.O.30 LEDhp

|

3

,5 В

|

LED

|

REF  01.12830.101

источник света

REF  12.75253.003

– замок „Клик“

–

заряжается от сети

(ЕС 240 В)

– светосильная

ксеноновая лампа

3

,5 В

– металлическая

аккумуляторная рукоятка C

– реостат для регулировки света

– одноразовые

ушные воронки  (



22)

10

x  Ø 2,5 мм

10

x  Ø 4,0 мм

– в комплекте с NiMH

аккумулятором

3

,5 В

– в сумке на молнии

6

F.O.30

|

3

,5 В

|

XL

|

EС

REF  01.12430.811

источник света

REF  12.75241.003

Работает только от батарейки

4

9

7

6

2

5

3

1

8

1

C

|

2

,5 В

|

VL

|

найт

C

|

2

,5 В

|

VL

|

скай

C

|

2

,5 В

|

VL

|

стоун

источник света

2

F.O.

|

2

,5 В

|

XL

|

найт

F.O.

|

2

,5 В

|

XL

|

скай

F.O.

|

2

,5 В

|

XL

|

стоун

источник света

3

F.O. LED

|

2

,5 В

|

LED

|

найт

F.O. LED

|

2

,5 В

|

LED

|

скай

F.O. LED

|

2

,5 В

|

LED

|

стоун

источник света

4

F.O. LEDhp

|

2

,5 В

|

LED

|

найт

F.O. LEDhp

|

2

,5 В

|

LED

|

скай

F.O. LEDhp

|

2

,5 В

|

LED

|

стоун

источник света

KaWe ПИККОЛАЙТ

– россыпью

– в упаковке из картона

–  упак. единица = 1000 шт.

REF  01.71221.002

– россыпью

– в упаковке из картона

–  упак. единица = 1000 шт.

REF  01.71211.002

–

в полиэтиленовой плёнке

–

упак. единица =

упаковок по 100 шт.

10

REF  01.71222.001

–

в полиэтиленовой плёнке

–

упак. единица =

10

упаковок по 100 шт.

REF  01.71212.001

– россыпью

– в упаковке из картона

–  упак. единица =

упаковок по 100 шт.

10

–

в полиэтиленовой плёнке

–

упак. единица =

10

упаковок по 100 шт.

REF  01.71121.002

REF  01.71122.001

–  россыпью

–  в упаковке из картона

–  упак. единица =

10

упаковок по 100 шт.

–

в полиэтиленовой плёнке

–

упак. единица =

10

упаковок по 100 шт.

REF  01.71111.002

REF  01.71112.001

для

отоскопов

KaWe ЕВРОЛАЙТ C10

01.11110.001

KaWe ЕВРОЛАЙТ C30

01.11130.001

KaWe КОМБИЛАЙТ C10

01.12110.001

Набор Бэйсик

02.01008.002

02.01104.002

Диагностический набор

02.11002.001

02.11002.002

5

x                     5x

упак. единица = 3 шт.

упак. единица = 3 шт.

упак. единица = 3 шт.

упак. единица = 3 шт.

упак. единица =5 шт.

REF  01.72106.001

ветеринарный отоскоп

упак. единица = 3 шт.

REF   01.72105.001

для

REF

01.11110.001

02.11002.001

для

REF

01.11130.001

для

REF

01.11534.001

для

REF

01.11135.001

для

REF

01.11136.001

для

REF

01.11330.001

для

REF

01.11530.002

для

REF

01.11430.101

01.11430.811

для

REF

01.11830.101

для

REF

01.12530.002

02.25004.002

для

REF

01.12830.101

2

,5 В

|

VL

2

,5 В

|

XL

2

,5 В

|

LED

3

,5 В

|

XL

Ø 28 мм

Ø 28 мм

для

REF

KaWe ЕВРОЛАЙТ

F.O.30, E36, D30 LED

KaWe КОМБИЛАЙТ

F.O.30

01.11430.811

,

01.12430.811

,

01.25361.811

,

01.31630.811

2

,5 В

|

2

,5 В

|

3

,5 В

|

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве

KaWe МедЧарж

4000

/

KaWe

MedCharge® 4000

Аккумулятор входит в объем поставки

3

,5 В

|

NiMH

2

,5 В

|

VL

2

,5 В

|

XL

2

,5 В

|

LED

2

,5 В

|

LEDhp

найт

REF  01.74200.021

скай

REF  01.74200.231

стоун

REF  01.74200.261

для Набора Бэсик

для набора

KaWe КОМБИЛАЙТ

Finoff

2

,5 В

REF  01.79301.001

для набора

KaWe КОМБИЛАЙТ

Finoff

2

,5 В

REF  01.79302.001

3

,5 В

Oфтальмоскопы

1

Офтальмоскопы – глубокий взгляд – точная диагностика

Офтальмоскопы фирмы KaWe убеждают своим чётким, лишённым теней

освещением глазного дна. За счёт уникальной технологии – увеличенного

угла раскрытия оптики подсветки – перед исследователем на близком рас

-

стоянии открывается более широкая панорама.

Головки офтальмоскопов серий KaWe ЕВРОЛАЙТ

| KaWe EUROLIGHT®

и

KaWe ПИККОЛАЙТ

| KaWe PICCOLIGHT®

имеют одну, пять или шесть апертур,

питание рукояток возможно от батареек, а у серии KaWe ЕВРОЛАЙТ

| KaWe

EUROLIGHT®

2,5 В, также и от аккумуляторов. Таким образом, Вы можете

выбрать себе набор диагностических инструментов, отвечающий Вашим

пожеланиям.

Наши офтальмоскопы отвечают требованиям EN ISO 10942.

14

3

9





15

2

1

4

13

7

16

8

5

KaWe МедЧарж 4000

KaWe MedCharge® 4000

Зарядное устройство

в комплекте

с блоком питания

и сменной

штепсельной вилкой

для литий-ионной

технологии

ЕС / ВБ / США

(



189)

C30, F.O.30

с замком „Клик“

C10

с винтовым замком

E36

Работает только от батарейки

3

1

2

10

6

11

12

13

4

– винтовой замок

– вакуумная лампа

– металлическая батареечная-/

аккумуляторная рукоятка C

– реостат, регулирующий

яркость света

– с колёсиком плавно

корректирующим

диапазон линз

от +20 до –20 диоптрий

– в сумочке на молнии

– батарейки: 2x Baby

,5 В (тип C)

1

– 1 апертура

1

апертура

1

E10

|

2

,5 В

|

VL

|

REF  01.21100.001

источник света

REF  12.75114.003

– замок „клик“

– вакуумная лампа

– металлическая батареечная-/

аккумуляторная рукоятка C

– реостат, регулирующий

яркость света

– с колеском плавно

корректирующим

диапазон линз

от +20 до –20 диоптрий

– в сумочке на молнии

– батарейки: 2x Baby

,5 В (тип C)

1

– 1 апертура

1

апертура

2

E30

|

2

,5 В

|

VL

|

REF  01.21300.001

источник света

REF  12.75112.003

апертур

5

3

E35

|

2

,5 В

|

LED

|

источник света

– замок „клик“

– ксенон-галогенная лампа 2,5 В

– металлическая батареечная-/

аккумуляторная рукоятка C

– реостат, регулирующий

яркость света

– с колесиком плавно

корректирующим

диапазон линз

от +20 до –20 диоптрий

– в сумочке на молнии

– батарейки: 2x Baby 1,5 В (Тип C)

– 6 апертур

EC – зелёный фильтр

США – синий фильтр

апертур

6

4

E36

|

,5 В

2

|

XH

|

|

EС

REF  01.21361.001

5

E36

|

2

,5 В

|

XH

|

|

США

REF

01.213

66.001

источник света

REF  12.75132.003

EС

США

– замок „клик“

– LED лампа 2,5 В

– потребляемый ток при 2,5 В = 20 мA

– интенсивность света прибл. 5.000 к

– срок службы LED лампы прибл. 50.000 ч.

– металлическая батареечная рукоятка

– с колесиком плавно

корректирующим диапазон линз

от +20 до –20 диоптрий

– в сумочке на молнии

карманного размера, удобный

– батарейки: 2x Baby 1,5 В (Тип C)

– 6 апертур

EC – зелёный фильтр

апертур

6

6

E36

|

,5 В

2

|

LED

|

|

EС

REF  01.24361.001

источник света

REF  12.75155.003

EС

– замок „клик“

– светосильная ксенон-галогенная

лампа

,5 В

3

– металлическая аккумуляторная

рукоятка C

– реостат, регулирующий яркость света

– с колесиком плавно корректирующим

диапазон линз

от +20 до –20 диоптрий

–

в комплекте с  Li-Ion

,5 В

3

аккумулятором, использовать в

сочетании с зарядным устройством

KaWe MедЧарж 4000

|

KaWe MedCharge® 4000

(



189)

– в сумочке на молнии

– 6 апертур (ЕС - зелёный фильтр)

6

апертур

7

E36

|

,5 В

3

|

XH

|

|

EС

REF  01.25361.101

источник света

REF  12.75232.003

EС

– замок „клик“

–

для зарядки в штепсельной розетке

)

EС 240 В

(

– светосильная ксенон-галогенная

лампа

,5 В

3

– металлическая аккумуляторная

рукоятка C

– реостат, регулирующий

яркость света

– в комплекте с NiMH

аккумулятором

3

,5 В

– в сумочке на молнии

– 6 апертур

EC – зелёный фильтр

апертур

6

8

E36

|

,5 В

3

|

XH

|

|

EС

REF  01.25361.811

источник света

REF  12.75232.003

EС

– батареечная рукоятка (AA)

– вакуумная лампа 2,5 B

– с колесиком плавно

корректирующим

диапазон линз

от +20 до –20 диоптрий

– асферическая оптика,

высокая точность

– в сумочке из ткани

– батарейки: 2 Mignon

1

,5 B (Тип AA)

– 1 апертура

1

апертура

1

E50

|

2

,5 В

|

VL

|

найт

REF  01.23500.021

E50

|

2

,5 В

|

VL

|

скай

REF  01.23500.231

E50

|

2

,5 В

|

VL

|

стоун

REF  01.23500.261

источник света

REF  12.75112.003

– батареечная рукоятка (AA)

– ксенон-галогенная лампа 2,5 B

– с колесиком плавно

корректирующим диапазон линз

от +20 до –20 диоптрий

– асферическая оптика,

высокая точность

– в сумочке из ткани

– батарейки: 2 Mignon

1

,5 B (Тип AA)

– 6 апертур

EC – зелёный фильтр

апертур

6

2

E56

|

2

,5 В

|

XH

|

EС

|

найт

REF  01.23561.021

E56

|

2

,5 В

|

XH

|

EС

|

скай

REF  01.23561.231

E56

|

2

,5 В

|

XH

|

EС

|

стоун

REF  01.23561.261

источник света

REF  12.75132.003

EС

REF  01.23566.021

REF  01.23566.231

REF 01.23566.261

США

– батареечная рукоятка (AA)

– LED лампа 2,5 B

– с колесиком плавно

корректирующим диапазон линз

от

+20 до –20 диоптрий

– асферическая оптика,

высокая точность

– в сумочке из ткани

–

б

атарейки: 2 Mignon 1,5 B (Тип AA)

– 6 апертур

EC – зелёный фильтр

апертур

6

4

E56

|

2

,5 В

|

LED

|

EС

|

найт

REF  01.28561.021

E56

|

2

,5 В

|

LED

|

EС

|

скай

REF  01.28561.231

E56

|

2

,5 В

|

LED

|

EС

|

стоун

REF  01.28561.261

источник света

REF  12.75155.003

EС

2

,5 В

|

VL

2

,5 В

|

VL

EС

США

2

,5 В

|

XH

|

EС

3

,5 В

|

XH

|

EС

Ø 28 мм

Ø 28 мм

для

REF

KaWe ЕВРОЛАЙТ

F.O.30, E36, D30 LED

KaWe КОМБИЛАЙТ

F.O.30

01.11430.811

,

01.12430.811

,

01.25361.811

,

01.31630.811

2

,5 В

|

2

,5 В

|

3

,5 В

|

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве

KaWe МедЧарж

4000

/

KaWe

MedCharge® 4000

Аккумулятор входит в объем поставки

3

,5 В

|

NiMH

2

,5 В

|

VL

2

,5 В

|

XH

2

,5 В

|

XH

найт

REF  01.74200.021

скай

REF  01.74200.231

стоун

REF  01.74200.261

1

4

5

6

7

8

1

Ось освещения

2

Зеркало преломления света

3

Ось наблюдения

4

Корпус

5

Первая линза

6

Вторая линза

8

Рукоятка

Дерматоскопы

1

KaWe МедЧарж 4000

KaWe MedCharge® 4000

Зарядное устройство

только для

KaWe ЕВРОЛАЙТ

дерматоскопа

ЕС / ВБ / США

(



189)





4

7

6

2

5

3

1

8

9

10

D30

с замком „Клик“

Работает только от батарейки

13

1

–

1

D30

|

2

,5 В

|

XH

|

источник света

2

D30

|

3

,5 В

|

LED

|

EС

источник света

– вакуумная лампа

– 10-ти кратное увеличение

– установка фокуса

от –6 до +3,5 дпт

– равномерное оптимальное

освещение

– батареечная рукоятка AA,

из пластика, чёрная

– в тканевой сумочке

– батарейки: 2 Mignon (тип AA)

3

D

|

2

,5 В

|

VL

|

найт

REF  01.33100.021

источник света

REF  12.75112.003

для  REF  01.31630.811

3

,5 В

|

LED

для

REF  01.31130.001

2

,5 В

|

XH

Ø 28 мм

для

REF

KaWe ЕВРОЛАЙТ

F.O.30, E36, D30 LED

KaWe КОМБИЛАЙТ

F.O.30

01.11430.811

,

01.12430.811

,

01.25361.811

,

01.31630.811

2

,5 В

|

для

REF  01.33100.021

2

,5 В

|

VL

Батареечная

рукоятка АА

для

REF  01.33100.021

3

,5 В

|

найт

| night

Ø 25 мм

3

,5 В

|

NiMH