x 1

Установки крючка для полотенца:

MD 1 ШМ-SS

Редакция от 20.04.2018

Инструкция по сборке шкафа медицинского МД 1 ШМ-SS

1. Сжать крючоки установить его

прямыми концами в овальное отверстие на ребре двери.

x 1

2. Аналогично можно установить крючок на ребро правой стенки шкафа.

x 3

Порядок установки дверей:

- Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:

- в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;

- в верхее отверстие пластиковую

с подпружиненным металлическим стержнем;

- Одеть дверь на нижнюю ось.

- Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось  должна  "отщелкнутся" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

5

Пояснения к инструкции.

- Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.

- Тип и количество крепежных изделий и комплектющих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

x 12

4.2х13

x 2

Рис.1

Установка боковых стенок и основания

Рис.2

Установка держателя инвентаря

x 2	x 4

Рис.1

x 10

x 2

Рис.2

Рис.3

Выступ (2шт) отогнуть

Боковая стенка

Основание

1

1

x 4

x 4

x 4

Установка крыши

2

Крыша

Язычок (4шт) отогнуть

- Установитете боковые стенки так, чтобы выступы попали в овальные отверстия в основании (см. рис.1)

- Совместите отверстия под крепеж на боковых стенках с отверстиями на задней стенке

- Закрутите шурупы согласно рис.2

- Установить держатель инвентаря на правую стенку.

на 150°-180°

Вид сзади шкафа

- Прикрутить перегородку к крыше 2-мя винтами и гайками - "барашкми". (рис.1)

3

Прикрутить перегородку к задней стенке 4-мя шурупами. (рис.2)

- Установить нижнюю полку с помощью 2-х клипс.

Остальные полки крепятся на требуемой высоте 4-мя клипсами. (рис.3)

Установка регулируемых опор

Винт М10

Установка клипсы

а)	б)	в)

x 4

М10

x 4

Крыша

3

Боковая

x 2

1

3

Стенка задняя	x 1

Стенка боковая

стенка

- Установить локер вертикально. Установить крышу, и отогнуть язычки.

- Закрепить крышу 4-мя винтами с гайками-"барашками"

2

Вкрутить 4 шурупа (см. вид шкафа сзади)

Примечание:

2

x 2

4

Примечание:

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и ребром. Задний гиб согласно вырубки.

Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.